江苏金羚纤维素纤维有限公司脱水污泥委外处置招标书

招标单位：江苏金羚纤维素纤维有限公司
招标内容：脱水污泥委外处置招标书

一、项目概况
1、项目地点

江苏金羚纤维素纤维有限公司（盐城市大丰区王港闸南首）

项目内容

江苏金羚纤维素纤维有限公司根据生产和环保要求，现对污水处理产生的约1000吨脱水污泥的委外合法化拖运处置工作进行招标（污泥代码：900-099-S07-99）。根据环保要求，脱水污泥需高温焚烧处置，不接受路基土和其他物理方法处置。污泥的装车、运输（含污泥拖运专用车）和处置均由中标方负责，污泥装车重量以招标方公司地磅过磅单做为结算依据，过磅结算重量汇总清单需经双方签字确认。

投标人要求

1、投标人资质要求：具有独立法人资格，有污泥处置相关的环评报告批复、排污许可证，须在江苏省固体废物管理信息系统中备案，具有类似业绩（提供复印件加盖公章、法人授权委托书原件）。

2、履约能力：投标人提供包括但不限于质量、环境、职业安全健康管理体系认证证明（如有）等能够证明其具有履行合同能力的相关资料。
3、污泥处置要求在江苏省内进行，严禁跨省转移。
4、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

5、投标人无违法和不良行为。

6、投标人如果是具有相应资质的代理商的，还应提供其与相关单位签订的代理协议（三方合同），从而明确各相关方的责任。

三、报价及结算方式
1、报污泥处置单价（如X元/吨），并注明所开增值税专用发票的税率。

2、结算重量以双方签字确认的过磅结算重量汇总清单为准。

3、本次污泥处置完成后一次性结清费用，结算方式：现汇支付。

四、投标的单位提交下列材料

1、投标书中提供的投标人资质要求应符合上述标人资质要求。

2、项目不得转包，如被发现转包、挂靠将立即清退出场，并拒付任何费用且不退还中标保证金。

3、投标单位应提供与本项目相应的业绩。

4、所有要求提供的资料必须真实、齐全，如未按要求提供相关资料，所有责任自负。

5、提供投标联系人及联系电话。
五、评标方式方法

招标人组织评标委员会公开评标，按照“最低评标价法”实施。报批的中标单位将电话通知具体洽谈时间。未中标单位不通知。
五、现场及技术答疑

各投标单位必须踏勘项目现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，自行承担因此发生的所有费用。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解项目现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用等要求，对此招标人将不予采纳。2026年7月3日开始接受答疑和现场勘查，投标单位答疑及现场勘查联系人：范云15862077055 答疑地点：江苏金羚纤维素纤维有限公司（盐城市大丰区王港闸南首）。各投标单位需勘察现场参与答疑，自备交通工具勘察现场、费用自负。   

六、领取招投标文件的时间地点及要求

    2026年7月3日开始可通过http://www.viscosefibre.com网址查看下载（招投标信息中），邮件、传真等方式领取招投标文件。联系人：耿平 025-57518871      
七、投标文件的递交
1、为最大限度地规避舞弊风险，我公司仅接收密封完好的投标书，不接收采用电子邮件方式的非密封件标书和密封破损的标书（密封件封面必须在显著位置处注明“污水脱水污泥委外处置投标书”）。
2、投标截止期限：2026年7月9日16：00时。要求必须封标后，邮寄或送递。

3、标书邮寄地址：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼 邮编：210019 

收件人：耿平 025-57518871
